## TOOL waterverbruik woontoren
Berekening waterverbruik in woontoren
Woontoren-invoer
aantal in woontoren
studio
luxe twee-kamer-appartement
drie-kamer-appartement van 120 m2
drie-kamer-appartement van 160 m2
luxe vier-kamer-appartement
senioren-appartement van 120 m2
Waterverbruik
MMV koud | 0 | (liter per seconde)
MMV warm | 0 | (liter per seconde)
MWW in 10 minuten | 0 | (liter)
MWW in 60 minuten | 0 | (liter)
MWW in 120 minuten | 0 | (liter)
MWW in een dag | 0 | (liter)
Toelichting
TOOL waterverbruik woontoren |  | De rekenregels binnen deze TOOL berekenen het waterverbruik voor een woontoren.
Woontoren-invoer |  | De samenstelling van de woontoren uit verschillende appartementen wordt hier ingevoerd.
De typologie en de bewonersklasse van elk appartement is beschreven onder het gelijknamige tabblad
Waterverbruik |  | De rekenregels berekenen de volgende variabelen van het waterverbruik:
|  | MMV koud: | Maximum-Moment-Volumestroom (l/s) voor het totaal van koud en warm water
|  | MMV warm: | Maximum-Moment-Volumestroom (l/s) voor warm water van 60°C
|  | MWW 10: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 10 minuten
|  | MWW 60: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 60 minuten
|  | MWW 120: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in 120 minuten
|  | MWW dag: | Maximum-Warm-Watervolume (l) van 60°C in een dag
parameters |  | in het tabblad 'parameters' staan voor elk type appartement de parameters in de relaties die het waterverbruik voorspellen
rekenregels |  | in het tabblad 'rekenregels' staan de rekenregels weergegeven,
waarin de relaties en de benodigde correctiefactoren worden berekend en gecombineerd.
In het bijbehorende KWR rapport (KWR 08.089) getiteld "Rekenregels voor waterverbruik in woontorens" staat de achtergrond van de TOOL beschreven
In het KWR rapport (KWR 2013.016) getiteld "Validatie rekenregels voor waterverbruik woontorens" is de toetsing van de rekenregels beschreven

## parameters
parameters p1, p2 en p3, om MMV-koud, MMV-warm, MWW10, MWW60, MWW120 en MWWdag
te kunnen voorspellen, als functie van het aantal appartementen, per appartement type
studio
waterverbruik variabele X
| p1 | p2 | p3
MMV_koud | 0.22667 | 0.10939 | 0.00366
MMV_warm | 0.27245 | 0.03732 | 0.00359
MWW10 | 78.7655 | 6.9899 | 1.5935
MWW60 | 71.3038 | 33.55 | 6.2011
MWW120 | 61.5373 | 48.2476 | 10.7003
MWWdag | 100.2852 | 63.4142 | 47.0478
luxe twee-kamer-appartement
waterverbruik variabele X
| p1 | p2 | p3
MMV_koud | 0.57833 | 0.14612 | 0.0101
MMV_warm | 0.26972 | 0.10661 | 0.00325
MWW10 | 127.3438 | 39.7154 | 1.6214
MWW60 | 243.009 | 67.8811 | 12.7895
MWW120 | 203.6801 | 88.3305 | 23.7501
MWWdag | 104.2259 | 168.0376 | 94.5794
drie-kamer-appartement van 120 m2
waterverbruik variabele X
| p1 | p2 | p3
MMV_koud | 0.34846 | 0.09021 | 0.00803
MMV_warm | 0.24553 | 0.05227 | 0.00341
MWW10 | 75.2318 | 8.8087 | 2.4556
MWW60 | 20.4309 | 59.5632 | 7.697
MWW120 | 63.6758 | 58.7673 | 15.1672
MWWdag | 96.2545 | 74.4043 | 80.075
drie-kamer-appartement van 160 m2
waterverbruik variabele X
| p1 | p2 | p3
MMV_koud | 0.56311 | 0.17143 | 0.01295
MMV_warm | 0.32334 | 0.09244 | 0.00637
MWW10 | 162.3642 | 27.9386 | 3.5827
MWW60 | 306.794 | 55.7501 | 18.4224
MWW120 | 286.7929 | 76.2409 | 31.8678
MWWdag | 211.3292 | 164.9084 | 144.8014
luxe vier-kamer-appartement
waterverbruik variabele X
| p1 | p2 | p3
MMV_koud | 0.44948 | 0.19064 | 0.01182
MMV_warm | 0.3488 | 0.07946 | 0.0068
MWW10 | 161.8616 | 24.5929 | 3.7872
MWW60 | 288.0178 | 69.8136 | 18.5781
MWW120 | 177.4191 | 141.7608 | 29.1875
MWWdag | 489.9836 | 110.1564 | 162.8805
senioren-appartement van 120 m2
waterverbruik variabele X
| p1 | p2 | p3
MMV_koud | 0.33109 | 0.06405 | 0.007
MMV_warm | 0.22545 | 0.05198 | 0.00259
MWW10 | 60.6437 | 10.6812 | 1.1021
MWW60 | 5.2954 | 54.3784 | 3.8783
MWW120 | -0.38871 | 68.8628 | 7.9167
MWWdag | 43.3392 | 69.9026 | 47.5971

## rekenregels
aantal appartementen van een type in een woontoren |  |  |  |  | rekenregels om het waterverbruik van een woontoren te voorspellen,
afhankelijk van het aantal verschillende appartementen, inclusief correctiefactor
studio |  |  | 0
luxe twee-kamer-appartement |  |  | 0
drie-kamer-appartement van 120 m2 |  |  | 0
drie-kamer-appartement van 160 m2 |  |  | 0
luxe vier-kamer-appartement |  |  | 0
senioren-appartement van 120 m2 |  |  | 0
aantal verschillende type appartementen |  |  | 0
correctiefactor
| studio | luxe twee-k | drie-k.120m2 | drie-k.160m2 | luxe vier-k | senioren-app
MMV_koud | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MMV_warm | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWW10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWW60 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWW120 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWWdag | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
gecorrigeerde correctiefactor voor het aantal verschillende type appartementen in de woontoren
| studio | luxe twee-k | drie-k.120m2 | drie-k.160m2 | luxe vier-k | senioren-app
MMV_koud | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MMV_warm | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWW10 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWW60 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWW120 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MWWdag | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
waterverbruiken woontoren
| studio | luxe twee-k | drie-k.120m2 | drie-k.160m2 | luxe vier-k | senioren-app | totaal
MMV_koud | 0.22667 | 0.57833 | 0.34846 | 0.56311 | 0.44948 | 0.33109 | 2.4971
MMV_warm | 0.27245 | 0.26972 | 0.24553 | 0.32334 | 0.3488 | 0.22545 | 1.6853
MWW10 | 78.7655 | 127.3438 | 75.2318 | 162.3642 | 161.8616 | 60.6437 | 666.2106
MWW60 | 71.3038 | 243.009 | 20.4309 | 306.794 | 288.0178 | 5.2954 | 934.8509
MWW120 | 61.5373 | 203.6801 | 63.6758 | 286.7929 | 177.4191 | -0.38871 | 792.7165
MWWdag | 100.2852 | 104.2259 | 96.2545 | 211.3292 | 489.9836 | 43.3392 | 1045.4177
gecorrigeerde waterverbruiken woontoren
| studio | luxe twee-k | drie-k.120m2 | drie-k.160m2 | luxe vier-k | senioren-app | totaal
MMV_koud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MMV_warm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWW10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWW60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWW120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWWdag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## studio
Studio | binneninstallatie en gezinssamenstelling
Binneninstallatie studio
Gezinssamenstelling studio

## luxe twee kamer app
Luxe tweekamerappartement | binneninstallatie en gezinssamenstelling
Binneninstallatie luxe tweekamerappartement
Gezinssamenstelling luxe tweekamerappartement

## drie kamer app 120m2
Driekamerappartement van 120 m2 | binneninstallatie en gezinssamenstelling
Binneninstallatie driekamerappartement 120 m2
Gezinssamenstelling driekamerappartement 120 m2

## drie kamer app 160m2
Driekamerappartement van 160 m2 | binneninstallatie en gezinssamenstelling
Binneninstallatie driekamerappartement 160 m2
Gezinssamenstelling driekamerappartement 160 m2

## luxe vier kamer app
Luxe vierkamerappartement | binneninstallatie en gezinssamenstelling
Binneninstallatie luxe vierkamerappartement
Gezinssamenstelling luxe vierkamerappartement

## senioren app
Seniorenappartement | binneninstallatie en gezinssamenstelling
Binneninstallatie seniorenappartement
Gezinssamenstelling seniorenappartement